## PERMANENTE 2025
[6 empty] | ESTIMATIVA DE PREÇOS | MÉDIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS | [5 empty] | BANCO DE PREÇO - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - CNPJ: 07.797.967/0001-95 | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
MEDIANA DE PREÇOS MATERIAL EQUIPAMENTOS FRIOS - 2025
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | EDUCAÇÃO | SMAS | TOTAL | VALOR UNITÁRIO
1 | CÂMARA FRIA PARA RESFRIADOS 3X3: Câmara fria 4C-ECP 3X3 painéis congelados standard com piso pain com cond elgin 220v trifá, itens e acessórios da câmara fria dimensionados de acordo com este projeto. - Cantoneiras externas e internas, Perfil U quando aplicável, Estrados de PCV para piso painel, Soleira de alumínio para a porta, Selante siltano MS, Rebites, Encanamento de PCV para saída do esgoto - Válvula solenoide e de expansão completa, Filtro secador, Visor de líquido, Barra roscada para fixação do evaporador, Sifão de cobre, Porca forjada, Cabos pp para alimentação do sistema de refrigeração e iluminação da câmara fria, 7,5MT tubulação de cobre para sucção e 7,5MT tubulação de cobre para linha de líquido, Canaleta de acabamento de 2mt e quadro de comando digital. Modelo: Congelados Ref: 4C-ECP, Faixa de temperatura: 0°C a -18°C, Indicação: Mercados, Padarias, Açougues, Comércios, entre outros, Isolamento: 150mm EPS (Poliestireno) /Aço Piso: Piso Painel de 150mm com estrados de PCV para proteção, Porta: Giratória, Injetada poliuretano, tamanho 0,80x1,80MT, Cor: Branco, Unidade cond.: Hermetica, Marca Elgin, Capacidade: 3000 KCAL/H, Fluído refrigerante: R404, Potência: 2283w, Evaporador: forçador de 3 motoventiladores 250mm, Vazão de ar interno: 2867m3;/h, Degelo: Degelo Elétrico, Consumo médio: 3,03KW/H, Iluminação: Lâmpada LED, Dimensões externas (CxLxA): 3,78X3,48X2,70 Metros Dimensões internas (CxLxA): 3,48x3,18x2,4 Metros Fixação: Com rebites, Peso: 680Kg. | UND | 1 |  | 1 | 35682.3 | 35682.3 | 35682.3
2 | TENDA 6X6: Estrutura da Tenda Em aço galvanizado antiferrugem de alta resistência do tipo Tubular. Chapa entre 14 a 18, Soldas em sistema MIG. Cobertura da Tenda Em lona PVC TD1000 - ANTI-CHAMA (auto extinguível) calandrado e anti-mofo, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura proporcionando maior durabilidade ao produto. Vulcanizada eletronicamente em alta temperatura e rádio-frequência, com blackout solar protegida contra raios ultravioletas. Montagem da Tenda Feita de forma prática em moderno sistema de encaixes, unida com parafusos e conexões em aço inoxidável que já acompanham a tenda. Ancoragem através de estacas, cordas ou cabos de aço (acessório opcional). | UND | 6 |  | 6 | 5595.78 | 5595.78 | 33574.68
3 | REFRIGERADOR FARMACÊUTICO DE NOVA GERAÇÃO -8Cº, 130 L: Baixo consumo de energia: 2,5 kWh/dia Excelente desempenho: uniformidade de temperatura =±1°C Operação silenciosa: 39dB (A) Anticondensação inteligente: porta de vidro temperado de três painéis com aquecedor de moldura de porta, reduz efetivamente a condensação mesmo a 32 ° C, temperatura ambiente de 80% UR Refrigerante de hidrocarboneto ecológico (R290) e isolamento de poliuretano sem CFC para redução do aquecimento global Compressor hermeticamente fechado, circulação de ar forçada e descongelamento automático para garantir alto desempenho de resfriamento Controlador de microprocessador, display com resolução de 0,1°C Porta de fechamento automático com junta magnética para vedação positiva Múltiplas funções de alarme para monitoramento mais seguro USB opcional, RS485 e impressora, fácil de exportar dados de temperatura; todos os eventos e alarmes serão registrados pelo módulo USB, | UND | 2 |  | 2 | 10223.55 | 10223.55 | 20447.1
4 | BALANÇA COMERCIAL 20KG PRETA, Material da plataforma: Aço inox. Material da estrutura: Plástico injetado tipo ABS. Tipo de visor: LCD com backlight. Pés reguláveis: Sim. Bateria interna: Sim. Conexão para impressora, via cabo adaptador. Conexão com computador: Sim, via cabos opcionais. Dimensões da plataforma de pesagem (LP): 325 x 225mm. Dimensões do equipamento (LAP): 330 x 110 x 350mm. Peso aproximado: 4kg. FUNCIONALIDADES Peso total: Sim. Preço por Kg: Sim. Preço a pagar: Sim. Tara: Sim. Preço fixo: Sim. Quantidade de memórias para preço de produto: 99. Modo de cadastramento: Via teclado. Impressão de código de barras: Sim. | UND | 10 |  | 10 | 791 | 791 | 7910
5 | CESTO LIXO COM PEDAL PLÁSTICO 30L, quadrado com tampa e pedal todo em plástico. Medidas: 465mm (altura) x 405mm (largura) x 340mm (profundidade). Cesto e tampa injetados em plástico polipropileno. Mecanismo do pedal para abertura do cesto confeccionado em plástico resistente na cor cinza. Acompanha aro interno cinza para acomodação do saco de lixo. | UND | 500 |  | 500 | 75.24 | 75.24 | 37620
6 | LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM PEDAL BRANCA 60 LITROS, FABRICADA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO, COM TAMPA SENDO ACIONAD ATRAVÉS DE UM PEDAL COM CAPACIDADE 60L, MEDINDO: ALTURA 69CM, COMPRIMENTO 44CM, LARGURA 39,5. | UND | 250 |  | 250 | 116.85 | 116.85 | 29212.5
7 | LIXEIRA 100L QUADRADA BRANCA COM TAMPA E PEDAL , C/ DUAS RODAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) E (PVC). FABRICADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO, COM TAMPA SENDO ACIONADA ATRAVÉS DE UM PEDAL COM CAPACIDADE 100L. ACOMPANHA ARO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. MEDIDAS: 905MM (ALTURA) X 555MM (LARGURA) X 530MM (PROFUNDIDADE). | UND | 150 |  | 150 | 264.11 | 264.11 | 39616.5
9 | Amplificador Profissional Portátil De Voz , 18w De Potência E Acompanhado De 2 Microfones – O Kit Do ProfessorConheça o thotem ax! A thotem apresenta sua linha de amplificadores profissionais de voz ultra resistente, ideal para uso em salas de aula e eventos de pequeno porte. Com um design robusto, compacto e moderno, o thotem ax oferece até 8 horas de autonomia para o amplificador e até 4 horas para o microfone de cabeça. Projetado para professores e palestrantes que enfrentam os desafios no uso profissional da voz, como: Excesso de trabalho, Indisciplina dos ouvintes, Grande esforço físico e vocal, Falta de infraestrutura e acústica, Na educação, a boa comunicação é indispensável, e a voz é o principal instrumento de trabalho. Apesar dos avanços tecnológicos, os professores continuam a dar aulas falando. O uso excessivo da voz pode provocar alterações vocais, dificultando a comunicação entre o professor e seus alunos, além de gerar desconforto, frustração e insegurança. O ax possui um sistema multifuncional, podendo ser utilizado também como Powerbank, além de várias outras funcionalidades como conexão Bluetooth, entradas USB e micro sd. Acessibilidade é outro ponto importante, com teclas e informações em braile, garantindo a inclusão social e mantendo o compromisso social. Principais Características: Conexão Bluetooth 4.2, 1 Microfone de cabeça com fio (1,2 m), 1 Microfone digital de cabeça sem fio (uhf), Certificação de homologação da anatel, Design moderno, compacto e resistente a quedas e líquidos, Função Powerbank (carrega dispositivos 5V), Cor disponível: Preto, Equipamento com Certificação anatel 07343-20-13080, garantindo qualidade e segurança para a saúde do usuário. , conteúdo da embalagem: 1 Amplificador de voz rofissional 1 Microfone de cabeça com fio (1,2 m), 1 Microfone de cabeça digital (uhf), 1 Carregador de Parede Bivolt Padrão nbr 14136: USB 5V-1A, 1 Cabo USB 2.0 / Micro USB duplo, 1 Cabo aux P2 / P2, 1 Alça para transporte do amplificador, 1 Case em eva rígido com alça acoplada, 1 Manual de instruções em Português (br), ESPECIFICAÇÕES: Potência: 18W, Entradas: USB / sd Card / aux, Conexões: 20 canais de uhf / Bluetooth 4.2 Microfones: 1 sem fio digital e 1 com fio, Alimentação Bivolt Automático (110/220V), Bateria: 4.400mAh, Clip e presilha: Traseira Garantia: 06 Meses. . | UND | 370 |  | 370 | 908.08 | 908.08 | 335989.6
TOTAL | [7 empty] | 540052.68

## Plan1
ELÁSTICO SUPER BAND EXTRA FORTE
BOLA DE FUT VÔLEI CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 68 E 70 CENTÍMETROS, 390 E 460 GRAMAS.
PRANCHETA TATILA DE CAMPO DE FUTEBOL / PRANCHETA MAGNÉTICA DE FUTEBOL
BOLA DE FUTEBOL DE AREIA BEACH SOCCER FUSION IX
ESCADA DE AGILIDADE CONFECCIONADA COM TIRAS DE POLIPROPILENO, 10 DEGRAUS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 5 METROS, LARGURA DE 50 CENTÍMETROS, E PESO APROXIMADO DE 250G. MARCA PISTA E CAMPO
MESA DE FUT MESA 182CM COMP X 137CM LARG X 73CM ALTURA (PARTE BAIXA) 81CM ALTURA (PARTE ALTA)
BOLA DE TÊNIS DE MESA PLÁSTICO ABS- DHS D40 3 ESTRELAS
BOLA DE VÔLEI TAMANHO OFICIAL VP 5.000
CHAPÉU CHINÊS (PRATO DEMARCATÓRIO) COM ALTURA DE 5 CENTÍMETROS, 19 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO DE BASE, CORES DIVERSAS. UNIDADE. MARCA PLASTSUL
CANELEIRA (PROTETOR DE CANELA COM PEITO DE PÉ)
TAMANHO M (MÉDIO): 37CM (DO PEITO DO PÉ AO JOELHO) 16,5CM (DO PEITO DO PÉ AO PÉ).
LUVAS DE BOX (14 ONÇA) COR VERMELHA E AZUL.
SACOS DE PANCADAS GRANDE
APARADORES DE CHUTES (ESCUDO RETO)35CM X 19CM,
PROTETOR DE CABEÇA COM GRADES TAMANHO ADULTO
APARADORES DE SOCOS MANOPLA LUVA SOCO BOX MUATAY
PROTETOR DE TORAX KUNG-FU
APARADORES DE CHUTES (ABDOMINAL) GRANDE MANOPLA/ CINTURÃO ABDOMINAL
PROTETOR GENITAL (COQUILHA).
RAQUETE DE CHUTES 39CM DE COMPRIMENTO E 20 CM DE LARGURA.
LUVA DE BOX VERMELHA – OBS: 14 ONÇA TAMANHO 14
LUVA DE BOX AZUL – OBS: 14 ONÇA TAMANHO 14
MESA DE PING-PONG MEDIDAS DA MESA MONTADA: 2,74 X 1,52 X 0,76 M. (C X L X A). PESO: 64 KG.